## VO_OPIS_Predmet
Príloha č.2
Opis predmetu zákazky
P.č. |  | Popis | Počet | Cena bez DPH
1 | Produkčný server |  | 1
"Šasi" servera v prevedení "Tower" - priestor pre uloženie min. 12 kusov pevných diskov typu SAS/NL-SAS "HotPlug" o veľkosti 3,5“ - možnosť osadenia servera min. 2 procesormi - inštalovaný max. 1 procesor s min. 6 jadrami a min. výkonom 9.700 bodov podľa benchmarku PassMark® Software CPU Benchmark k 22.1.2015 - Pamäť RAM o veľkosti min. 48 GB s možnosťou rozšírenia na min. 96 GB pri použití 1 CPU - Integrovaný hardvérový radič pevných diskov (RAID Controller) s min. 1 GB batériou zálohovanej cache - 6 ks 3,5" pevných diskov typu SAS, Hot Plug, min. 15.000 ot./min. o veľkosti min. 600GB/ks zapojené v RAID 5, - Redundantný zdroj napájania servera s dostatočným výkonom, vrátane 2ks napájacích káblov - Pripojenie servera do siete bude možné prostredníctvom min. 2 sieťových portov o rýchlosti min. 1 Gb/s, - karta/zariadenie pre správu servera prostredníctvom LAN, pričom je prostredníctvom tohto zariadenia umožnené úplné ovládanie servera zo vzdialeného miesta v sieti, a to vrátane prístupu k BIOS-u servera. - DVD-RW mechanika - záruka/servis min. na tejto úrovni: poruchu je možné nahlasovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pričom následný servisný zásah prevedie servisný technik výrobcu zariadenia v pracovné dni do 4 hodín od nahlásenia poruchy, a to na mieste inštalácie zariadenia, v trvaní 60 mesiacov od dodania zariadenia.
3 | Neprerušiteľný zdroj napájania |  | 1
UPS (neprerušiteľný zdroj napájania) s kapacitou min. 3000VA typ zdroja: "line-interactive" alebo "on-line" karta pre sieťový manažment (LAN) záruka na UPS min. 36 mesiacov záruka na batérie min. 24 mesiacov
4 | Virtualizačný softvér |  | 1
Virtualizačný softvér na tieto účely použitý (resp. jeho licencie) bude spĺňať tieto minimálne požiadavky: Licencie softvéru určeného na virtualizáciu (ďalej len "Softvér") licenčne pokryjú min. 3 fyzické servery (ďalej len "FS") po 2 CPU v každom FS (z dôvodu možného rozšírenia v budúcnosti). Zároveň je požadovaná licencia pre softvér na centrálny manažment a správu prostredia a virtuálnych serverov. Zoznam funkcionalít, ktoré musí softvér spĺňať/podporovať: Softvér musí byť nezávislý na konkrétnom operačnom systéme od konkrétneho výrobcu. Softvér umožní bez obmedzení spustiť na 1 fyzickom serveri viacero virtuálnych serverov s operačnými systémami od roznych dodávateľov. Softvér bude umožňovať migráciu virtuálnych serverov medzi fyzickými servermi. Softvér bude umožňovať alokovať pre virtuálne servery viac diskovej kapacity, ako je reálne k dispozícii diskovej kapacity, a to z dôvodu kontinuálneho, bezproblémového rastu veľkosti virtuálnych serverov bez nutnosti alokovania nadbytočnej kapacity diskového poľa vopred - pred reálnou potrebou jej rozšírenia. Softvér bude umožňovať plnohodnotnú spoluprácu so samostatným zálohovacím softvérom, pričom bude umožnené centralizované zálohovanie virtuálnych serverov bez ovplyvnenia ich činnosti a rovnako aj vytváranie replík týchto virtuálnych serverov pre prípad "disaster recovery", rovnako bude umožnené vykonávať zálohy na úrovni súborov virtuálnych strojov, zároveň umožní zálohovaciemu softvéru vykonávať plné a prírastkové zálohovanie obrazu virtuálnych serverov a ich obnovu.
5 | Support/podpora na virtualizačný softvér |  | 1
Poskytovanie nových verzií virtualizačného softvéru jeho výrobcom na obdobie 5 rokov od zakúpenia
6 | Licencie operačného systému pre produkčný server |  | 2
Licencie operačného systému pre fyzický server (pre min. 2 CPU jedného servera), ktoré budú plne podporovať virtualizáciu a ktoré zároveň licenčne pokryjú operačné systémy pre min. 2 virtuálne servery bežiacich na tomto fyzickom serveri. Zároveň je nutné, aby licencia nebola viazaná na použitie iba na tomto konkrétnom fyzickom serveri (teda, nemá sa jednať o licenciu tzv. OEM, a to z dôvodu umožnenia migrácie virtuálnych serverov na iný fyzický server).
11
12
13
14
Cena spolu bez DPH
DPH
Cena spolu s DPH

## Správa o kompatibilite
Server -OPIS_VO_-1.xls - správa o kompatibilite
Spustiť v 25.2.2015 14:13
Nasledovné funkcie v tomto zošite nie sú podporované v starších verziách programu Excel. Ak tento zošit uložíte v staršom formáte súboru, tieto funkcie sa môžu stratiť alebo sa môže zmeniť ich funkčnosť.
Mierna strata zobrazenia | počet výskytov
Niektoré vzorce v tomto zošite sú prepojené na iné zošity, ktoré sú zatvorené. Keď sa tieto vzorce prepočítajú v starších verziách programu Excel bez otvorenia prepojených zošitov, znaky presahujúce limit 255 znakov nebude možné vrátiť. | 4
'VO_OPIS_Predmet'!C15
'VO_OPIS_Predmet'!C17
'VO_OPIS_Predmet'!C19
'VO_OPIS_Predmet'!C21
Niektoré bunky alebo štýly v tomto zošite obsahujú formátovanie, ktoré vybratý formát súboru nepodporuje. Tieto formáty sa skonvertujú do najbližšieho dostupného formátu. | 10